Утверждаю:

Директор МБОУ Яснополянская СОШ

_________________ В.С. Борисовский

« ___» ___________ 201__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Яснополянская средняя общеобразовательная школа

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта: 461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36 а

1.3Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажей,  2042,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да,   11168  кв.м._

1.4. Год постройки здания   1970 г., последнего капитального ремонта: 2011.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Яснополянская СОШ)

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) : 461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, у. Новая, д. 36 а
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН»ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (МУ УО) 
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты :

461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко 36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):  на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все
возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:  нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  105 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:_нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:  школьный автобус –  30 м.

3.2.2 время движения (пешком): 10-20 мин. от дома.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет):  нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;  регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет,

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет :да.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
|  | В том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,
«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.
«ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О, С, Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ –И (О, Г, У) |

** Указывается:ДП-В
- доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. На пути следования к объекту установлена калитка – вертушка, которая препятствует передвижению на коляске.  Вход в здание частично соответствует нормам доступности маломобильных групп населения:  оборудован  пандусом;  имеется кнопка вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано  поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт (текущий) |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_______________________________________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала): нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты
(информации об объекте) от «27»  августа  2019 г.,

2. Акта
обследования объекта: № акта 1  от «27»  августа  2019 г.

3. Решения Комиссии от «27» августа 2019 г.

В составе:

Директора МБОУ Яснополянская СОШ: Борисовского Владимира Сергеевича;

Заместителя директора по ГПВ: Люлькиной Ирины Александровны;

Заместителя директора по УВР: Курзаевой Лилии Владимировны.

Утверждаю:

Директор МБОУ Яснополянская СОШ

_________________ В.С. Борисовский

« ___» ___________ 201__ г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ Яснополянская СОШ (нежилое помещение).

1.2. Назначение: образовательное.

1.3. Адрес объекта: 461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36 а

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажей,  2042,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да,   11168  кв.м._

1.5. Год постройки здания   1970 г., последнего капитального ремонта: 2011.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Яснополянская СОШ)

1.8.Юридический адрес организации (учреждения) : 461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, у. Новая, д. 36 а
1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.10. Форма собственности: государственная

1.11. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.12. Вышестоящая организация (наименование): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН»ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (МУ УО) 
1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко 36

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на объекте,

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние,

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды общего заболевания

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  105 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: п. Ясная Поляна – п. Восходящий – п. Ясная Поляна , п. Ясная Поляна – п. Солнечный – п. Ясная Поляна

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 30 м

3.2.2.      время движения (пешком): 10-20 мин

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объектов

| № п/п | Основные структурно- функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
|  | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт (текущий) |
|  | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение |
|  | Путь (пути) движения внутри здания( в т.ч. пути эвакуации) | ремонт (текущий) |
|  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий) |
|  | Санитарно – гигиенические помещения | ремонт (текущий) |
|  | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт (текущий) |
|  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение |
|  | Все зоны и участки | ремонт (текущий), индивидуальное решение |

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации.

Состояние доступности ОСИ изменится с ДУ до ДП –В

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Директор МБОУ Яснополянская СОШ:                                      В.С. Борисовский (835347) 2-73-05;

(подпись Ф.И.О. должность, координаты для связи уполномоченного представителя)

Утверждаю:

Директор МБОУ Яснополянская СОШ

_________________ В.С. Борисовский

« ___» ___________ 201__ г.

АКТ

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

Ташлинский район

Наименование территориального

Образования субъекта РФ

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ Яснополянская СОШ (нежилое помещение).

1.2. Назначение: образовательное.

1.3. Адрес объекта: 461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36 а

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажей,  2042,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да,   11168  кв.м._

1.5. Год постройки здания   1970 г., последнего капитального ремонта: 2011.

1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

3.2.4.      Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О, С, Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ –И (О, С, Г, У) |

** Указывается:ДП-В- доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа

1.8. Юридический адрес организации (учреждения):

461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36 а

- Характеристика деятельности организации на объекте

Основными видами деятельности Школы является реализация:

- основных общеобразовательных программ начального общего образования;

- основных общеобразовательных программ основного общего образования;

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

- дополнительное образование детей и взрослых

Дополнительная информация:

К основным видам деятельности Школы также относится:

- присмотр и уход  за детьми;

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: п. Ясная Поляна – п. Восходящий – п. Ясная Поляна , п. Ясная Поляна – п. Солнечный – п. Ясная Поляна

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1.      расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 30 м

3.2.2.      время движения (пешком): 10-20 мин

3.2.3.      наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4.      Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5.      Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6.      Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К,О, С, Г,У) |  |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |  |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | текущий ремонт |
| 2. | Вход (входы) в здание. | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | капитальный ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | капитальный ремонт |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается, доступ обеспечен |
| 8. | Все зоны и участки | капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до августа 2018 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется,  не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.      согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.      техническая экспертиза;  разработка проектно-сметной документации;

4.4.3.      согласование работ с надзорными органами;

4.4.4.      согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: ДА

на сайте  МБОУ Яснополянская СОШ

5. Особые отметки

Руководитель:

| Директор МБОУ Яснополянская СОШ |  | В.С. Борисовский |
| --- | --- | --- |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Заместитель директора по ГПВ |  | И.А. Люлькина |
| Заместитель директора по УВР |  | Л.В. Курзаева |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа,

461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36 а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |  |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1. | Вход (входы) на территорию | есть | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания калитка –вертушка препятствует доступ каляске | С К | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания заменить калитку | Работы требующие индивидуального решения |
| 1.2. | Путь (пути) движения на территории | есть | замечаний нет | - | - | - |
| 1.3. | Лестница (наружная) | есть | - | - | - | - |
| 1.4. | Пандус (наружный) | есть |  | К, О, С |  |  |
| 1.5. | Автостоянка и парковка | нет | - | К, О, С, Г | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы | - | - | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДЧ-И (К, О, С, Г) | - | - | Работы требующие индивидуального решения |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа,

461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36 а

Наименование объекта, адрес:

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане |  | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Основной главный вход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Лестница (наружная) | есть | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Пандус (наружный) | есть | - | - |  |  | К, О |  |  |
| 2.3. | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1 | - |  | нет | - | - | - |
| 2.4. | Дверь (входная) | есть | 2 | - |  | отсутствуют фиксаторы | К, О | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто | Индивидуальное решение |
| 2.5. | Тамбур | есть | 3 | - |  | перепад высоты 15 см | К, О, С | Техническое решение | технические решения |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Основной вход | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 1,2,3 |  | Индивидуальное техническое решение |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа,

461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36 а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | 4 | - | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | О, К, С | установить информационные таблички о препятствиях | текущий ремонт |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть | 5 | - | отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил | О, К, С | установить поручни, нанести контрастные цветовые полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил | текущий ремонт |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон | К О, С | установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Дверь | есть | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | - |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г) | 4,5 | - | текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

2. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа,

461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36 а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | - | пороги в дверных проёмах, | К, О, С | убрать пороги, расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания | Индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие обозначения помещений | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | текущий ремонт |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И(К, О, С, Г) |  | - | Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

- I. Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от «27» августа  2019 г

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа,

461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36 а

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

- II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа,

461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть |  |  | имеются пороги при входе в туалеты, отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г | установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова | капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 5.2. | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - |  | замечаний нет | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях | С, Г, О, К | установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие тактильные маячки | текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И(К, О, С, Г) | - | - | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

I. Результаты обследования:

2. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Яснополянская средняя общеобразовательная школа,

461193, Оренбургская область, Ташлинский район, п. Ясная Поляна, ул. Новая, д. 36 а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть | 1,2 | - | отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения | С, Г, О, К | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло | текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2. | Акустические средства | нет | - | - |  | С, Г, О, К | - | - |
| 6.3. | Тактильные средства | нет | - | - | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | установить тактильные средства предупреждения об опасностях | индивидуальные решения с помощью ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком | ДП-В | установить дублирующую световую сигнализацию в здании | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И ( К, О, С, Г) | - | - | Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Приложение Г

План-схема местности

Содержание

| 1. | Паспорт доступности………………………………………. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Анкета……………………………………………………….. | 8 |
| 3. | Акт обследования…………………………………………... | 12 |
| 4. | Территория, прилегающая к зданию……………………… | 18 |
| 5. | Входы, выходы в здание…………………………………… | 20 |
| 6. | Пути движения внутри здания…………………………….. | 23 |
| 7. | Зоны целевого назначения………………………………… | 27 |
| 8. | Зоны целевого назначения – места приложения труда….. | 30 |
| 9. | Зоны целевого назначения – жилые помещения…………. | 32 |
| 10. | Санитарно – гигиенические помещения………………….. | 34 |
| 11. | Система информации на объекте………………………….. | 37 |
|  | Приложения: |  |
| 1. | Поэтажные планы…………………………………………... |  |
| 3. | План эвакуации…………………………………………….. |  |
| 4. | План – схема местности…………………………………… |  |
| 5. | Схема безопасного маршрута к МБОУ Яснополянская СОШ |  |

Обновлено (  )